СОСТАВЛЕНО                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ

с учетом мнения профсоюзного                                                                                                     Директор школы

комитета                                                                                                                                            Молчанов А.И.

Протокол № ___                                                                                                                               _______________________

от «____» __________20__г.                                                                                                        «___»____________20__г.

Председатель ПК

МОУ Староаннинской СОШ

_____________________

Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

| Охрана труда в пищеблоке школы |  |
| --- | --- |

Наличие инструкций по охране труда на всех рабочих местах. Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажа работников по охране труда на рабочем месте. Наличие и укомплектованность медаптечки. Медаптечка должна быть укомплектована необходимыми для оказания первой помощи медикаментами и перевязочными материалами, а также противоожоговыми средствами, которые заносятся в опись, находящейся в аптечке. На дверце медаптечки или рядом с ней вывешивается краткая инструкция по оказанию первой помощи при травмах, а также адрес и номер телефона ближайшего лечебного учреждения. Наличие и исправность стандартных светильников. Светильники должны быть герметичные, иметь закрытые плафоны или колпаки. Наличие и исправность приточно-вытяжной вентиляции. Наличие заземления электроприборов моечных ванн и исправность отключающих устройств. Наличие диэлектрических резиновых ковриков на полу около электроприборов и электрооборудования. Наличие маркировки номинального напряжения на всех электророзетках и отключающих устройствах. Наличие маркировки разделочных досок и ножей. Разделочные доски и ножи должны быть промаркированы: СМ сырое мясо, ВМ — вареное мясо, СР — сырая рыба, ВР — вареная рыба, СО — сырые овощи, ВО — вареные овощи, Х—хлеб. Наличие маркировки кухонной посуды. Наличие и состояние столовой и чайной посуды. Столовая посуда должна быть фарфоровой, эмалированной или из нержавеющей стали. Не рекомендуется применение алюминиевой посуды и запрещается пластмассовая посуда. Чайная посуда не должна иметь трещин и сколов. Наличие толкателей для работы с мясорубками. Соблюдение санитарно-гигиенических норм. Перед входом в столовую (буфет) должны быть умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест. Столы в обеденном зале должны иметь гигиеническое покрытие, легко моющееся, устойчивое к высокой температуре и дезинфицирующим средствам. Столы ежедневно моются горячей водой с содой и мылом, а после каждой посадки учащихся протираются влажными чистыми тряпками. Для мытья столовой посуды должны быть трехгнездные моечные ванны. Своевременность прохождения работниками столовой (буфета) обязательных профилактических медицинских обследований. Соблюдение сроков хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов. Наличие и состояние спецодежды и спецобуви. Работники столовой (буфета) должны быть обеспечены халатами хлопчатобумажными, колпаками, косынками; посудомойки, кроме того, — резиновыми перчатками и резиновыми сапогами. Наличие и исправность первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен огнетушителем.